成都理工大学工程技术学院 2027 届毕业论文（设计）任务书

（指导教师填写）

| 毕业论文 （设计）题目 |  |  | 基于PLC的恒压供水控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 张倍瑞 |  | 学号 |  |  | 12300170229 |  |  |  | 专业 | 电气工程及其自动化 |
| 系 别 |  | 自动化工程系 |  |  |  | 指导教师 |  |  | 周熊 |  | 职称 | 讲师 |
| 题目来源 | 指导教师命题 |  |  |  | □学生自拟题目 |  |  |  |  | □大学生竞赛项目 |  |  |
|  | □双创训练项目 |  |  |  | □苗子工程项目 |  |  |  |  | □教师科研项目 |  |  |
|  | □实习企业课题 |  |  |  | □其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）的任务及要求 | 课题的主要任务或目标 | 本课题以西门子S7-1200 PLC为主控制器，设计一套基于PLC与变频调速的恒压供水控制系统。课题核心任务是实现管网压力闭环自动控制，根据管网实际压力，依靠PID算法调整变频器输出频率，改变水泵转速，维持供水压力稳定，同时实现自动保护、故障报警等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作品设计要求 | 有 □无 作品设计要求：本设计基于PLC与变频PID控制技术，旨在完成一套全自动恒压供水控制系统。系统最终要求实现：实时采集管网压力，通过PID算法自动调节变频器频率与水泵转速，使管网压力长期保持稳定，有效解决水压波动问题；具备自动、手动双模式切换功能，；实满足正常运行与设备检修需求现水泵变频软启动，降低设备冲击与能耗；同时具备高低压超限、水泵过载、缺水保护及声光报警功能。系统整体运行稳定、响应迅速、节能降噪，可实现无人值守全自动供水，满足厂区、小区等场景的常态化供水使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选题意义或目的 | 本课题设计一套基于西门子S7-1200 PLC的恒压供水控制系统，以管网压力为控制目标，通过压力传感器采集实时压力信号，利用PID算法调节变频器输出频率，动态改变水泵电机转速。目的是维持供水管网压力稳定，满足用户用水需求；同时实现水泵软启动、自动调节、故障报警，减少人工值守，降低能耗，提升供水系统运行可靠性与自动化水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）教学安排 | 2026.09.08-2026.11.22 选题、撰写开题报告 2026.11.23-2026.12.07 开题答辩、审查 2026.12.08-2027.04.05 按照要求开展后续工作、中期检查、论文撰写 2027.04.06-2027.04.19 论文审阅、查重、答辩资格审定 2027.04.20-2027.04.26 论文答辩、成绩评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下达任务日期： 2026 年 10 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  | 要求完成日期： 2027 年 04 月 10 日 |  |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  |  |  |  |  |  |  | 专业负责人审定（签名）： |  |  |  |  |
| 学生接受任务（签名）：张倍瑞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在表中“□”上打“√”表示选中该选项